# 广东省政府采购

# 公开招标文件

#### 采购计划编号：440607-2026-00197

#### 采购项目编号：JF2026（SS）WZ0006

#### 项目名称：云东海片区产业配套完善项目污水处理一体化设备采购

#### 采购人：佛山市三水区云东海街道城建和水务办公室

#### 采购代理机构：佛山市粤创招标代理有限公司

## 第一章投标邀请

佛山市粤创招标代理有限公司受佛山市三水区云东海街道城建和水务办公室的委托，采用公开招标方式组织采购云东海片区产业配套完善项目污水处理一体化设备采购。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

### 一.项目概述

#### 1.名称与编号

项目名称：云东海片区产业配套完善项目污水处理一体化设备采购

采购计划编号：440607-2026-00197

采购项目编号：JF2026（SS）WZ0006

采购方式：公开招标

预算金额：2,147,047.59元

#### 2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(云东海片区产业配套完善项目污水处理一体化设备采购):

采购包预算金额：2,147,047.59元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 水质污染防治设备 | 云东海片区产业配套完善项目污水处理一体化设备采购 | 1(批) | 详见第二章 | 2,147,047.59 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同分包：允许合同分包

合同履行期限：自合同签订生效之日起60个日历天内项目完工。

### 二.投标人的资格要求

#### 1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供《政府采购供应商资格信用承诺函》或投标截止日前6个月内任意1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供《政府采购供应商资格信用承诺函》或2024年度财务报表或提供开户银行出具的资信证明。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供设备和专业技术能力的清单或提供书面声明（格式自拟）。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函或《政府采购供应商资格信用承诺函》。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款：根据财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见：“较大数额罚款”认定为200万以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

#### 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（云东海片区产业配套完善项目污水处理一体化设备采购）：本项目为预留份额专门面向中小企业采购，要求合同分包给中小企业，且分包中投标人所提供的货物为中小微企业制造的份额应不少于合同金额的40%。投标人的企业规模以投标人所投货物制造商的企业规模来核定。分包具体要求如下：（1）投标人不属于中小企业的，须将适宜分包的货物分包给中小微企业（中小微企业分担的比例不得低于合同金额的40%，其中小微企业分担比例不得低于合同金额的28%），且分包的货物须全部由中小微企业承接。提交《分包意向协议书》（格式自拟）和《中小企业声明函》。（2）投标人属于中型企业的，须将适宜分包的货物预留给小微企业（小微企业分担的比例不得低于合同金额的28%），且分包的货物须全部由小微企业承接。提交《分包意向协议书》（格式自拟）和《中小企业声明函》。（3）投标人属于小微企业的，是否采取分包不作强制要求。如采取合同分包，则只能分包给小微企业，且分包的货物须全部由小微企业承接。若进行分包，提交《分包意向协议书》（格式自拟）和《中小企业声明函》。若不进行分包，提交《中小企业声明函》。注：①中小微企业须符合本项目采购标的对应的行业划分标准。②监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。③中小微企业以供应商填写的《中小企业声明函》（见投标文件格式）为判定标准，供应商应按要求完整填报《中小企业声明函》的所有信息。残疾人福利性单位以供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式）为判定标准，监狱企业须由供应商提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。④分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。本项目的中小企业划分标准所属行业为：工业。

#### 3.本项目特定的资格要求：

采购包1（云东海片区产业配套完善项目污水处理一体化设备采购）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标函相关承诺要求内容。

3)本采购包不接受联合体投标。

### 三.获取招标文件

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

### 四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

### 五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)；广东省公共资源交易平台（佛山市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/440600/index）、采购代理机构网址（http://www.fsyczb.com/）

### 六.本项目联系方式：

#### 1.采购人信息

名称：佛山市三水区云东海街道城建和水务办公室

地址：佛山市三水区云东海街道

联系方式：0757-66890237

#### 2.采购代理机构信息

名称：佛山市粤创招标代理有限公司

地址：佛山市南海区桂城街道石龙南路1号嘉邦国金中心2座22楼2208

联系方式：0757-86260021

#### 3.项目联系方式

项目联系人：黄小姐

电话：0757-86260021

#### 4.技术支持联系方式

云平台联系方式：020-88696588

开标评标服务专线：020-88696599

采购代理机构：佛山市粤创招标代理有限公司

## 第二章 采购需求

### 一、项目概况：

1.拟通过本次采购，推进云东海片区产业配套完善项目污水处理一体化设备采购工作。

| 污水类型 | 处理量(m³/d） | PH | CODcr（mg/L） | BOD5（mg/L） | SS（mg/L） | NH3-N（mg/L） | TP（mg/L) | TN(mgL） | 粪大肠菌群数（个/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 1000 | 6~9 | ≤40 | ≤10 | ≤10 | ≤5（8） | ≤0.5 | ≤15 | ≤1000 |

★2.设计出水水质

设计出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)级A标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准中较严值。设计进水水质详见施工设计图纸。

注：

1.投标人须对本项目的采购标的进行整体投标，任何只对本项目采购标的其中一部分内容、数量进行的投标都被视为无效投标。
      2.用户需求书中打“★”号条款为实质性条款，投标人如有任何一条负偏离则导致投标无效。
      3.本项目采购的产品为本国产品。

4.本项目一体化设备3为核心产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一采购包下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

## 二、主要技术参数要求

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 污水处理一体化设备 |  |  |  |
| 1 | 提升泵(自吸泵） | ▲规格参数：Q=45m3/h，H=25m，N=7.5kW 材质：铸铁,吸程≥3.0m 带有电机防雨罩 | 台 | 2 |
| 2 | 吊篮筛网设备 | 规格参数：D500*H2500mm,0.4mm筛网，筛孔3mm 材质：SS304，含固定支架 | 套 | 1 |
| 3 | 进水电磁流量计 | ▲规格参数：介质：河涌污水，介质：温度常温，管径DN100，一体式，精度等级：1.0级，电压：220V，4～20mA输出信号，就地及远程显示 材质：组合件 | 套 | 1 |
| 4 | 浮球液位开关 | 规格参数：投入式浮球液位开关，设置低液位和高液位，控制高度6m，24V 材质：PP | 套 | 1 |
|  | 生化系统一体化设备 |  |  |  |
| 5 | 一体化设备1 | ▲规格参数：外形尺寸：11.5m×3.6m×4.2m，含选择池、厌氧池、缺氧池，钢结构平台走道与栏杆，池体内部含工艺管道、排空口与法兰、阀门等，池体内部外部为油漆防腐， 材质：碳钢防腐折板侧板厚度6mm，底板厚度8mm | 个 | 1 |
| 6 | 潜水搅拌器1 | ▲N=0.55kW，叶轮直径220mm，转速1400rpm，防护等级IP68，绝缘等级H，机械密封：耐腐蚀烧结碳化钨，叶轮材质SS304、含304导杆 | 个 | 1 |
| 7 | 潜水搅拌器2 | N=0.85kW，叶轮直径260mm，转速740rpm，防护等级IP68，绝缘等级H，机械密封：耐腐蚀烧结碳化钨，叶轮材质SS304、含304导杆 | 个 | 1 |
| 8 | 潜水搅拌器3 | ▲N=1.5kW，叶轮直径260mm，转速980rpm，防护等级IP68，绝缘等级H，机械密封：耐腐蚀烧结碳化钨，叶轮材质SS304、含304导杆 | 个 | 1 |
| 9 | 一体化设备2 | ▲规格参数：外形尺寸：11.3m×3.6m×4.2m，含好氧池1，钢结构平台走道与栏杆，池体内部含曝气器、工艺管道、排空口与法兰、阀门等，池体内部外部为油漆防腐， 材质：碳钢防腐折板侧板厚度6mm，底板厚度8mm | 套 | 1 |
| 10 | 一体化设备3 | ▲规格参数：外形尺寸：11.3m×3.6m×4.2m，含好氧池2、MBR膜池，钢结构平台走道与栏杆，池体内部含曝气器、工艺管道、排空口与法兰、阀门等，池体内部外部为油漆防腐， 材质：碳钢防腐折板侧板厚度6mm，底板厚度8mm | 台 | 1 |
| 11 | 污泥回流泵 | ▲规格参数：卧式离心泵，Q=84m³/h，H=10m，N=5.5kW，材质：铸铁，带有电机防雨罩 | 台 | 2 |
| 12 | MBR膜出水泵 | ▲Q=25m³/h，N=3kW,H=20m，通道式叶轮，主轴：转子轴#45+不锈钢304，机械密封：氟橡胶 | 台 | 2 |
| 13 | MBR膜反洗泵 | ▲Q=30m³/h，N=4kW,H=20m，通道式叶轮，主轴：转子轴#45+不锈钢304，机械密封：氟橡胶 | 台 | 2 |
| 14 | MBR膜组件 | ▲处理能力1000m³/d ，4600㎡膜，外压膜，通量10-30LMH，膜支撑层PET，膜分离层PVDF，密封材料：环氧树脂+聚氨酯，产水浊度≤0.5NTU | 套 | 1 |
|  | 杀菌消毒池 |  |  |  |
| 15 | 紫外线杀菌器 | ▲规格参数：配8支325W灯，钢烤漆电箱，装机功率：3.2kW | 套 | 1 |
| 16 | 出水电磁流量计 | ▲规格参数：介质污水，介质温度常温，管径DN150，一体式，精度等级：1.0级，电压：220V，4～20mA输出信号，就地及远程显示 材质：组合件 | 套 | 1 |
|  | 设备间 |  |  |  |
| 17 | 板框机 | ▲过滤面积S=20㎡，滤室容积V=0.32m³，N=4+0.55KW | 台 | 1 |
| 18 | 空气悬浮风机 | ▲GST7.5,Q=6.7m³/min，45KPa，N=7.5kW | 台 | 2 |
| 19 | 空压机 | ▲Q=0.75m³/min，P=0.8MPa，N=4.0kW | 台 | 1 |
| 20 | 气动隔膜泵 | ▲Q=8m³/h，口径DN40 | 台 | 2 |
| 21 | 次氯酸钠投加泵 | ▲规格参数：不锈钢离心泵，Q=0.9m³/h，H=9m，N=0.25kW ，进出口径联接方式：螺纹连结 材质：SS304 | 台 | 1 |
| 22 | 次氯酸钠溶药装置 | 规格参数：PE加药箱容积：500L,设有溶药不锈钢搅拌机，药剂浓度：5~10% 材质：组合件 | 套 | 1 |
| 23 | PAC投加泵 | ▲规格参数：不锈钢离心泵，Q=0.9m³/h，H=9m，N=0.25kW ，进出口径联接方式：螺纹连结 材质：SS304 | 台 | 1 |
| 24 | PAC溶药装置 | 规格参数：PE加药箱容积：500L,设有溶药不锈钢搅拌机，药剂浓度：5~10% 材质：组合件 | 套 | 1 |
| 25 | PAM-投加泵 | ▲规格参数：不锈钢离心泵，Q=0.9m³/h，H=9m，N=0.25kW ，进出口径联接方式：螺纹连结 材质：SS304 | 台 | 1 |
| 26 | PAM制备装置 | 规格参数：PE加药箱容积：500L,设有溶药不锈钢搅拌机，药剂浓度：药剂浓度：0.5~4‰材质：组合件 | 套 | 1 |
|  | 管道安装 |  |  |  |
|  | （一）污水提升系统 |  |  |  |
| 27 | UPVC塑料管 | 1.材质:UPVC 2.规格:De140，1.0MPa 3.连接形式:承插粘接 4.压力试验：管道灌水试验 | m | 3.84 |
| 28 | UPVC塑料管 | 1.材质:UPVC 2.规格:De110，1.0MPa 3.连接形式:承插粘接 4.压力试验：管道灌水试验 | m | 14.17 |
| 29 | UPVC90°弯头 | 1.名称:90°弯头 2.材质:UPVC 3.规格:DN125，1.0MPa 4.连接形式:承插粘接 | 个 | 3 |
| 30 | UPVC90°弯头 | 1.名称:90°弯头 2.材质:UPVC 3.规格:DN100，1.0MPa 4.连接形式:承插粘接 | 个 | 6 |
| 31 | UPVC法兰 | 1.名称:单片式法兰 2.材质:UPVC 3.型号、规格:DN65，1.0MPa | 个 | 4 |
| 32 | UPVC三通 | 1.名称:三通 2.材质:UPVC 3.规格:DN125，1.0MPa 4.连接形式:承插粘接 | 个 | 1 |
| 33 | UPVC三通 | 1.名称:三通 2.材质:UPVC 3.规格:DN100，1.0MPa 4.连接形式:承插粘接 | 个 | 1 |
| 34 | UPVC异径管 | 1.名称:异径 2.材质:UPVC 3.规格:DN125*65，1.0MPa 4.连接形式:承插粘接 | 个 | 2 |
| 35 | UPVC异径管 | 1.名称:异径 2.材质:UPVC 3.规格:DN100*65，1.0MPa 4.连接形式:承插粘接 | 个 | 2 |
| 36 | UPVC异径管 | 1.名称:异径 2.材质:UPVC 3.规格:DN150*100(dn160*110)，1.0MPa 4.连接形式:承插粘接 | 个 |  |
| 37 | 手柄蝶阀 | 1.名称:手柄蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格:DN125，1.6MPa，对夹式 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 2 |
| 38 | 手柄蝶阀 | 1.名称:手柄蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格:DN100，1.6MPa，对夹式 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 2 |
| 39 | 摆动式止回阀 | 1.名称:摆动式止回阀 2.材质:UPVC 3.型号、规格:DN100，1.6MPa，国际灰色 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 2 |
|  | （二）污泥回流管 |  |  |  |
| 40 | UPVC塑料管 | 1.材质:UPVC 2.规格:De225，1.0MPa 3.连接形式:承插粘接 4.压力试验：管道液压试验 | m | 2.36 |
| 41 | UPVC塑料管 | 1.材质:UPVC 2.规格:De110，1.0MPa 3.连接形式:承插粘接 4.压力试验：管道液压试验 | m | 5.76 |
| 42 | UPVC塑料管 | 1.材质:UPVC 2.规格:De140，1.0MPa 3.连接形式:承插粘接 4.压力试验：管道灌水试验 | m | 39.51 |
| 43 | UPVC90°弯头 | 1.名称:90°弯头 2.材质:UPVC 3.规格:DN200，1.6MPa 4.连接形式:承插粘接 | 个 | 1 |
| 44 | UPVC90°弯头 | 1.名称:90°弯头 2.材质:UPVC 3.规格:DN125，1.6MPa 4.连接形式:承插粘接 | 个 | 5 |
| 45 | UPVC90°弯头 | 1.名称:90°弯头 2.材质:UPVC 3.规格:DN100，1.6MPa 4.连接形式:承插粘接 | 个 | 2 |
| 46 | UPVC三通 | 1.名称:三通 2.材质:UPVC 3.规格:DN200，1.0MPa 4.连接形式:承插粘接 | 个 | 2 |
| 47 | UPVC三通 | 1.名称:三通 2.材质:UPVC 3.规格:DN125，1.6MPa 4.连接形式:承插粘接 | 个 | 2 |
| 48 | UPVC 异径管 | 1.名称:异径 2.材质:UPVC 3.规格:DN200*125，1.6MPa 4.连接形式:承插粘接 | 个 | 2 |
| 49 | UPVC 异径管 | 1.名称:异径 2.材质:UPVC 3.规格:DN200*100，1.0MPa 4.连接形式:承插粘接 | 个 | 2 |
| 50 | UPVC法兰 | 1.名称:单片式法兰 2.材质:UPVC 3.规格:DN100，1.0MPa 4.连接形式:承插粘接 | 个 | 4 |
| 51 | 手柄蝶阀 | 1.名称:手柄蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格:DN200，1.0MPa，对夹式 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 2 |
| 52 | 手柄蝶阀 | 1.名称:手柄蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格:DN125，1.6MPa，对夹式 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 3 |
| 53 | 手柄蝶阀 | 1.名称:手柄蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格:DN100，1.6MPa，对夹式 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 1 |
| 54 | 摆动式止回阀 | 1.名称:摆动式止回阀 2.材质:UPVC 3.型号、规格:DN125，1.6MPa，国际灰色 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 2 |
|  | （三）污泥脱水进料管 |  |  |  |
| 55 | UPVC塑料管 | 1.材质:UPVC 2.规格:De225，1.0MPa 3.连接形式:承插粘接 4.压力试验：管道液压试验 | m | 12.55 |
| 56 | 热镀锌钢管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格、压力等级:D89（DN80）×4.0mm 3.连接形式:焊接 4.压力试验：管道液压试验 | m | 2.64 |
| 57 | UPVC90°弯头 | 1.名称:90°弯头 2.材质:UPVC 3.规格:DN200，1.0MPa 4.连接形式:承插粘接 | 个 | 3 |
| 58 | 热镀锌90°弯头 | 1.名称:弯头 2.规格、压力等级:D89（DN80）×4.0mm 3.连接形式:焊接 | 个 | 4 |
| 59 | UPVC三通 | 1.名称:三通 2.材质:UPVC 3.规格:DN200，1.0MPa 4.连接形式:承插粘接 | 个 | 1 |
| 60 | 热镀锌三通 | 1.名称:三通 2.规格、压力等级:D89（DN80）×4.0mm 3.连接形式:焊接 | 个 | 1 |
| 61 | UPVC 异径管 | 1.名称:异径 2.材质:UPVC 3.规格:DN200*100，1.0MPa 4.连接形式:承插粘接 | 个 | 2 |
| 62 | 热镀锌异径管 | 1.名称:异径 2.材质:碳钢 3.规格:DN80*40， 3.连接形式:焊接 | 个 | 2 |
| 63 | UPVC法兰 | 1.名称:单片式法兰 2.材质:UPVC 3.规格:DN80，1.0MPa 4.连接形式:承插粘接 | 个 | 2 |
| 64 | 手柄蝶阀 | 1.名称:手柄蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格:DN80，1.6MPa，对夹式 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 2 |
| 65 | 手柄蝶阀 | 1.名称:手柄蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格:DN200，1.0MPa，对夹式 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 2 |
|  | （四）滤液排水管 |  |  |  |
| 66 | UPVC塑料管 | 1.材质:UPVC 2.规格:De110，1.0MPa 3.连接形式:承插粘接 4.压力试验：管道液压试验 | m | 96 |
| 67 | UPVC90°弯头 | 1.名称:90°弯头 2.材质:UPVC 3.规格:DN100，1.6MPa 4.连接形式:承插粘接 | 个 | 9 |
| 68 | 热镀锌法兰 | 1.名称:法兰 2.规格、压力等级:D89（DN80）×4.0mm 3.连接形式:焊接 | 片 | 1 |
| 69 | 热镀锌异径管 | 1.名称:异径 2.材质:碳钢 3.规格:DN80*40， 3.连接形式:焊接 | 个 | 1 |
| 70 | 热镀锌钢管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格、压力等级:D25（DN15）×4.0mm 3.连接形式:焊接 4.压力试验：管道液压试验 | m | 7 |
| 71 | 热镀锌弯头 | 1.名称:弯头 2.规格、压力等级:D25（DN15）×4.0mm 3.连接形式:焊接 | 个 | 4 |
| 72 | 热镀锌三通 | 1.名称:三通 2.规格、压力等级:D25（DN15）×4.0mm 3.连接形式:焊接 | 个 | 3 |
| 73 | 丝口球阀 | 1.名称:丝口球阀 2.材质:黄铜 3.型号、规格:DN15，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 1 |
|  | （五）MBR产水管+（六）MBR反水管 |  |  |  |
| 74 | UPVC塑料管 | 1.材质:UPVC 2.规格:De110，1.6MPa 3.连接形式:承插粘接 4.压力试验：管道液压试验 | m | 3.72 |
| 75 | UPVC塑料管 | 1.材质:UPVC 2.规格:De90，1.6MPa 3.连接形式:承插粘接 4.压力试验：管道液压试验 | m | 25.93 |
| 76 | UPVC塑料管 | 1.材质:UPVC 2.规格:De75，1.6MPa 3.连接形式:承插粘接 4.压力试验：管道液压试验 | m | 4.48 |
| 77 | UPVC90°弯头 | 1.名称:90°弯头 2.材质:UPVC 3.规格:DN100，1.6MPa 4.连接形式:承插粘接 | 个 | 3 |
| 78 | UPVC90°弯头 | 1.名称:90°弯头 2.材质:UPVC 3.规格:DN80，1.6MPa 4.连接形式:承插粘接 | 个 | 10 |
| 79 | UPVC90°弯头 | 1.名称:90°弯头 2.材质:UPVC 3.规格:DN65，1.6MPa 4.连接形式:承插粘接 | 个 | 5 |
| 80 | UPVC三通 | 1.名称:三通 2.材质:UPVC 3.规格:DN100，1.0MPa 4.连接形式:承插粘接 | 个 | 1 |
| 81 | UPVC三通 | 1.名称:三通 2.材质:UPVC 3.规格:DN80，1.6MPa 4.连接形式:承插粘接 | 个 | 4 |
| 82 | UPVC 异径管 | 1.名称:异径 2.材质:UPVC 3.规格:DN100*65，1.6MPa 4.连接形式:承插粘接 | 个 | 1 |
| 83 | UPVC 异径管 | 1.名称:异径 2.材质:UPVC 3.规格:DN80*50，1.6MPa 4.连接形式:承插粘接 | 个 | 6 |
| 84 | UPVC 异径管 | 1.名称:异径 2.材质:UPVC 3.规格:DN100*50，1.0MPa 4.连接形式:承插粘接 | 个 | 2 |
| 85 | UPVC法兰 | 1.名称:单片式法兰 2.材质:UPVC 3.规格:DN50，1.0MPa 4.连接形式:承插粘接 | 个 | 8 |
| 86 | 手柄蝶阀 | 1.名称:手柄蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格:DN100，1.6MPa，对夹式 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 2 |
| 87 | 手柄蝶阀 | 1.名称:手柄蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格:DN80，1.6MPa，对夹式 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 1 |
| 88 | 手柄蝶阀 | 1.名称:手柄蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格:DN65，1.6MPa，对夹式 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 2 |
| 89 | 摆动式止回阀 | 1.名称:摆动式止回阀 2.材质:UPVC 3.型号、规格:DN65，1.6MPa，国际灰色 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 2 |
| 90 | 摆动式止回阀 | 1.名称:摆动式止回阀 2.材质:UPVC 3.型号、规格:DN80，1.6MPa，国际灰色 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 2 |
| 91 | 电磁阀 | 1.名称:电磁阀 2.材质:黄铜 3.型号、规格:DN80，1.6MPa，国际灰色 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 4 |
|  | （六）MBR反水管 |  |  |  |
|  | （七）出水管 |  |  |  |
| 92 | UPVC塑料管 | 1.材质:UPVC 2.规格:DN160，1.0MPa 3.连接形式:承插粘接 4.压力试验：管道液压试验 | m | 50 |
| 93 | UPVC90°弯头 | 1.名称:90°弯头 2.材质:UPVC 3.规格:DN160，1.6MPa 4.连接形式:承插粘接 | 个 | 5 |
|  | （八）生化池风管 |  |  |  |
| 94 | 碳钢管道 | 1.材质:碳钢 2.规格:DN100×4.0mm 3.连接形式:焊接 4.压力试验：管道气压试验 | m | 16.73 |
| 95 | 碳钢管道 | 1.材质:碳钢 2.规格:DN80×4.0mm 3.连接形式:焊接 4.压力试验：管道气压试验 | m | 8.93 |
| 96 | 碳钢管道 | 1.材质:碳钢 2.规格:DN65×4.0mm 3.连接形式:焊接 4.压力试验：管道气压试验 | m | 7.2 |
| 97 | 碳钢90°弯头 | 1.名称:90°弯头 2.材质:碳钢 3.规格:DN100×4.0mm 4.连接形式:焊接 | 个 | 2 |
| 98 | 碳钢90°弯头 | 1.名称:90°弯头 2.材质:碳钢 3.规格:DN80×4.0mm 4.连接形式:焊接 | 个 | 2 |
| 99 | 碳钢90°弯头 | 1.名称:90°弯头 2.材质:碳钢 3.规格:DN65×4.0mm 4.连接形式:焊接 | 个 | 5 |
| 100 | 碳钢三通 | 1.名称:三通 2.材质:碳钢 3.规格:DN100×4.0mm 4.连接形式:焊接 | 个 | 4 |
| 101 | 碳钢异径管 | 1.名称:异径管 2.材质:碳钢 3.规格:DN100×80×4.0mm 4.连接形式:焊接 | 个 | 1 |
| 102 | 碳钢异径管 | 1.名称:异径管 2.材质:碳钢 3.规格:DN100×65×4.0mm 4.连接形式:焊接 | 个 | 1 |
| 103 | 手柄蝶阀 | 1.名称:手柄蝶阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN100，1.6MPa，对夹式 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 3 |
| 104 | 手柄蝶阀 | 1.名称:手柄蝶阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN80，1.6MPa，对夹式 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 1 |
| 105 | 手柄蝶阀 | 1.名称:手柄蝶阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN65，1.6MPa，对夹式 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 3 |
|  | （九）池下曝气管 |  |  |  |
| 106 | UPVC塑料管 | 1.材质:UPVC 2.规格:De90，1.6MPa 3.连接形式:承插粘接 4.压力试验：管道气压试验 | m | 47.44 |
| 107 | UPVC塑料管 | 1.材质:UPVC 2.规格:De32，1.6MPa 3.连接形式:承插粘接 4.压力试验：管道气压试验 | m | 110 |
| 108 | UPVC塑料管 | 1.材质:UPVC 2.规格:De25，1.6MPa 3.连接形式:承插粘接 4.压力试验：管道气压试验 | m | 12 |
| 109 | UPVC90°弯头 | 1.名称:90°弯头 2.材质:UPVC 3.规格:DN80，1.6MPa 4.连接形式:承插粘接 | 个 | 10 |
| 110 | UPVC 异径管 | 1.名称:异径 2.材质:UPVC 3.规格:DN80*25，1.6MPa 4.连接形式:承插粘接 | 个 | 72 |
| 111 | UPVC 异径管 | 1.名称:异径 2.材质:UPVC 3.规格:DN80*65，1.6MPa 4.连接形式:承插粘接 | 个 | 2 |
| 112 | UPVC法兰 | 1.名称:单片式法兰 2.材质:UPVC 3.规格:DN80，1.0MPa 4.连接形式:承插粘接 | 个 | 4 |
| 113 | UPVC球阀 | 1.名称:球阀 2.材质:UPVC 3.规格:DN20，1.6MPa 4.连接形式:承插粘接 | 个 | 2 |
|  | （十）加药管 |  |  |  |
| 114 | UPVC塑料管 | 1.材质:UPVC 2.规格:De50，1.0MPa 3.连接形式:承插粘接 4.压力试验：管道液压试验 | m | 13 |
| 115 | UPVC塑料管 | 1.材质:UPVC 2.规格:De20，1.6MPa 3.连接形式:承插粘接 4.压力试验：管道液压试验 | m | 29 |
| 116 | UPVC 90°弯头 | 1.名称:90°弯头 2.材质:UPVC 3.规格:DN15，1.6MPa 4.连接形式:承插粘接 | 个 | 33 |
| 117 | UPVC球阀 | 1.名称:球阀 2.材质:UPVC 3.规格:DN40，1.6MPa 4.连接形式:承插粘接 | 个 | 3 |
| 118 | UPVC球阀 | 1.名称:球阀 2.材质:UPVC 3.规格:DN15，1.6MPa 4.连接形式:承插粘接 | 个 | 9 |
| 119 | 摆动式止回阀 | 1.名称:摆动式止回阀 2.材质:UPVC 3.型号、规格:DN15，1.6MPa，国际灰色 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 6 |
|  | （十一）自来水管 |  |  |  |
| 120 | UPVC塑料管 | 1.材质:UPVC 2.规格:DN25，1.6MPa 3.连接形式:承插粘接 4.管道试验：管道消毒 | m | 56 |
| 121 | UPVC球阀 | 1.名称:球阀 2.材质:UPVC 3.规格:DN15，1.6MPa 4.连接形式:承插粘接 | 个 | 3 |
|  | （十二）排空管 |  |  |  |
| 122 | UPVC塑料管 | 1.材质:UPVC 2.规格:DN100，1.0MPa 3.连接形式:承插粘接 | m | 110 |
| 123 | UPVC90°弯头 | 1.名称:90°弯头 2.材质:UPVC 3.规格:DN100，1.0MPa 4.连接形式:承插粘接 | 个 | 5 |
| 124 | UPVC三通 | 1.名称:三通 2.材质:UPVC 3.规格:DN100，1.0MPa 4.连接形式:承插粘接 | 个 | 3 |
| 125 | 手柄蝶阀 | 1.名称:手柄蝶阀 2.材质:UPVC 3.型号、规格:DN100，1.0MPa，对夹式 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 4 |
|  | 电气安装 |  |  |  |
| 126 | 低压电控柜 | 1.名称:低压电控柜 2.型号:AP01 3.基础底座：10#槽钢 | 台 | 1 |
| 127 | 现场操作箱 | 1.名称:现场操作箱 2.规格:非标,400*500*220, 3.其它：:符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 |
| 128 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJLV-0.6/1kv-1*50mm2 3.敷设方式、部位:沿电线杆敷设 4.其它：:符合设计图纸及施工规范要求 | km | 1.04 |
| 129 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-0.6/13*10+1*6mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其它：:符合设计图纸及施工规范要求 | m | 66.24 |
| 130 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-0.6/1-3*2.5+1*1mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其它：符合设计图纸及施工规范要求 | m | 110.48 |
| 131 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-0.6/1-3*6+1*4mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其它：符合设计图纸及施工规范要求 | m | 53.79 |
| 132 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-0.6/1-3*4+1*2.5mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其它：符合设计图纸及施工规范要求 | m | 97.04 |
| 133 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:KVV-3X1.0 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其它：符合设计图纸及施工规范要求 | m | 77.5 |
| 134 | 配线 | 1.名称:控制电缆 2.规格:BVR-0.5kV-3*1.5mm2 红，蓝，黄绿各95米 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其它：符合设计图纸及施工规范要求 | m | 94.3 |
| 135 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:镀锌角钢 3.规格:40X4，L=2m 4.土质:综合考虑 | 根 | 3 |
| 136 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40X4 4.土质:综合考虑 | m | 87.41 |
| 137 | 电杆组立 | 1.名称:电杆 2.材质:砼 3.规格:H=8m | 基 | 7 |
| 138 | 配管 | 1.名称:线管 2.规格:Φ40 3.配置形式:明配 4.其它:符合设计图纸及施工规范要求 | m | 37.42 |
| 139 | 配管 | 1.名称:线管 2.规格:Φ25 3.配置形式:明配 4.其它:符合设计图纸及施工规范要求 | m | 76.58 |
| 140 | 镀锌桥架 | 1.名称:镀锌桥架 2.规格:100X100 3.配置形式:综合考虑 4.其它:符合设计图纸及施工规范要求 | m | 12.75 |
| 141 | 室外防雨灯 | 1.名称:室外防雨灯 2.规格:80W，防水LED 3.安装形式:吊装 | 套 | 5 |
| 142 | 输配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 | 系统 | 1 |
|  | 土建 |  |  |  |
| 143 | 挖基坑土方 | 1.挖基坑土方，挖土深度2m内，三类土 | m3 | 41.52 |
| 144 | 沟槽、基坑回填方 | 1、机械填土夯实 槽、坑 | m3 | 6.84 |
| 145 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:三类土 2.运距:综合考虑 | m3 | 34.68 |
| 146 | 石粉稳定层 | 1、机械回填石粉稳定层 | m3 | 41.53 |
| 147 | C30设备基础 | 1.部位：设备基础 2.混凝土：C30商品混凝土 3.泵送要求：泵送 4.抗渗等级：无 | m3 | 41.53 |
| 148 | C20设备基础垫层 | 1.部位：垫层 2.混凝土：C20商品混凝土 3.泵送要求：泵送 4.抗渗等级：无 | m3 | 20.76 |
| 149 | 设备基础钢筋 | 1、设备基础带肋钢筋 φ18以内 | t | 3.849 |
| 150 | 提升泵基础 | 1、C30钢筋混凝土配置 2、尺寸：600*1000*400 3、泵送要求：泵送 4、抗渗等级：无 | m3 | 0.44 |
| 151 | 提升泵基础钢筋 | 1、提升泵基础带肋钢筋 φ18以内 | t | 0.05 |
| 152 | 垫层模板 | 1.构件类型:垫层 | m2 | 8.26 |
| 153 | 基础模板 | 1.构件类型:设备基础 | m2 | 18.2 |

附件：

政府采购供应商资格信用承诺函

致：（采购人、采购代理机构）

我方参与（项目名称）（项目编号：）的政府采购活动，现承诺如下：

我方具有符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定良好的商业信誉和健全的财务会计制度；依法缴纳税收和社会保障资金；参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我方以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）：

日期：

说明：供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函，应按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求提供相应的证明材料。

采购包1（云东海片区产业配套完善项目污水处理一体化设备采购）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | ★自合同签订生效之日起60个日历天内项目完工。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点 |
| 付款方式 | 1期：支付比例30%,★合同签订后，中标人应提交合同价30%的预付款担保。自收到预付款担保之日起，采购人应在30天（中标人若是中小企业则15天内）内向中标人支付合同价的30%作为预付款。 2期：支付比例50%,★按采购项目内容要求将全部货物送达安装现场并安装调试完毕后30天（中标人若是中小企业则15天内）内，采购人向中标人支付合同价的50%。中标人同时申请解除预付款担保。 3期：支付比例20%,★项目验收合格后，中标人提交支付申请后30天（中标人若是中小企业则15天内）内，采购人向中标人付清尾款。 备注：(1)上述款项均不计算利息。中标人应严格按税收政策规定，向项目所在地税务机关缴纳各项税款，在收取款项时，向采购人提供增值税专用发票。(2)因使用的是财政资金,采购人在规定时间内向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续即视为已经按期支付。(3)中标人须提供依法纳税的发票，收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致。（4）本项目预付款须专款专用于本项目，不得挪用于其他项目或其他事项,否则属于中标人违约。若因中标人出现挪用预付款的违约行为，采购人有权直接启用预付款保函或在进度款项中予以扣回预付款。由此导致采购人损失的，中标人需赔偿采购人的一切损失。 如项目发生合同融资，采购人需将合同款项支付到合同约定收款账户 |
| 验收要求 | 1期：★（一）货物特性：货物为近一年原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依规安全合法使用。 ★（二）验收方案：验收小组按国家和采购人有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收，验收所需要的一切费用由中标供应商承担。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标供应商承担。 ★（三）验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国家官方标准。上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。 ★（四）技术资料①交货时，应同时交付产品使用手册、质量检验证书（合格证）等相关资料。②交付验收后，应提供验收报告。 ③售后服务履约验收后，应提供履约验收报告。 ★（五）验收结果确认：验收完毕由采购人、相关部门及中标供应商在验收报告上签名确认。 ★（六）凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》 的产品在验收时中标供应商必须出具CCC认证证书复印件，并在产品外部加施认证标志作为验收依据之一。 ★（七）验收人员：①采购人（项目负责人）；②中标供应商（法定代表人或授权代表）； ③其他相关人员。具体参与人员以采购人最终确认为准。 ★（八）其他要求： 1、采购人有权对货物生产及安装调试进行全过程监督，并有权对中标供应商提供的备料单进行抽检，对所有材料的进货单及其质量检验证明文件进行审查，如采购人认为材料存在质量疑问，采购人可随机抽样送质量监督检验机构检验，检测结果合格，采购人承担所有相关的检测费用。检测结果不合格，中标供应商承担所有相关的检测费用，对于无法提供有效进货证明及检验不合格的材料，采购人有权拒绝该材料投入生产，若该材料已投入生产，采购人有权不接受由该材料所生产的货物。对不合格的货物采购人有权拒绝结算付款，中标供应商须更换成合格的货物。 2、在所有货物验收交付前的保管安全责任由中标供应商承担。 3、货物安装定位结束后，由采购人和中标供应商按招标文件要求、中标供应商所供货物的规格和产品标准及我国相关技术规范和技术标准进行联合验收，对质量有争议时视情况进行破坏性抽样检验，检验中被破坏的货物价款由中标供应商承担。若因中标供应商所供货物的原因导致验收不合格，整改费用由中标供应商自行支付。 4、在本合同货物的使用期内，如果发现中标供应商交付的本合同的货物质量、性能和规格与本合同约定不符，或证明其有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料等，采购人有权申请本合同货物安装使用地的检验机构检验，并根据检验证书及质量保证条款向中标供应商提出索赔。在合同履行各个阶段所发生的索赔协商期内，中标供应商应继续履行合同，不得中止。 5、验收时采购人将对货物成品进行抽检，如抽检结果达不到中标供应商承诺的参数标准的，扣罚1万元/项，直接在合同款中扣除，同时中标供应商须无条件更换成符合标准的货物。累计出现5项抽检不达标的，视为中标供应商违约，采购人有权终止合同，并向政府采购监督部门报告，造成的损失由中标供应商承担。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 |  |

其他商务需求

| 参数性质 | 编号 |  | 内容明细 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ★ | 1 |  | 报价要求 | 1.报价中必须包含但不限于：本项目所有货物及附件、安装配件及耗材、运输装卸、安装调试、垃圾清运、测试验收、培训费、劳务费、管理费、保险费、税费、售后服务、其他伴随的服务、质保期内因质量问题需更换产品的费用以及质保期保障服务等的全部含税费用、招标代理服务费及合同实施过程中不可预见费用等项目相关的一切费用。 2.报价不高于项目采购预算。 3.投标人应按照项目清单进行总价报价，并在《分项报价表》中清晰列出各项参数设备的单价（含税），报价须附在投标文件内。 |
| ★ | 2 |  | 货物及交货要求 | （一）货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依规安全合法使用。 （二）货物质量要求依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。 （三）交货时，中标供应商应同时交付产品中文使用手册、质量检验证书（合格证）及货物维护说明等相关资料。 （四）其他：1、中标供应商所提供货物必须符合本项目要求。2、中标供应商所提供货物必须符合泵站的特殊要求，能够满足不同地点、环境的要求。 |
| ★ | 3 |  | 包装、保险及发运、保管要求 | （一）货物的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标供应商承担。 （二）中标供应商负责将货物货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。 （三）各种货物必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。 （四）货物在现场的保管由中标供应商负责，直至项目安装、验收完毕。 （五）货物在安装调试验收合格前的保险由中标供应商负责，中标供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险，投标时提供投标人为拟派现场服务人员购买的人身意外保险保单扫描件或承诺购买的承诺函。 （六）货物至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由中标供应商负责。 |
| ★ | 4 |  | 安装要求 | （一）中标供应商负责到采购人指定的安装地点进行安装。 （二）中标供应商必须提供货物安装服务，并确保安装完成后，货物能够正常使用，达到采购人可正常使用的最佳状态。 （三）安装所需工具设施物料由中标供应商自备、自费运到现场，完工后自费搬走。 （四）货物、材料的拆箱、安装等工作由中标供应商负责，但若采购人有特定要求需要参与的，则须在采购人指定人员的参与下进行。 （五）中标供应商必须充分考虑现场安装难度及安全性，做好施工现场的安全防护、文明施工工作，安装过程中发生的一切责任及费用由中标供应商负责，投标时应提供现场防护措施方案，安装过程中如果对现场物品或结构造成损坏的必须恢复原样，如不能修复的需照价赔偿。若采购人因此垫付费用或承担赔偿责任的，有权向中标供应商进行追偿并直接从合同款项中予以扣减。中标供应商应做好现场安装施工人员的安全指导，投标时应提供现场安装负责人名称及联系方式，货物在安装过程中出现大小事故均由中标供应商负责；同时在使用期间因质量问题导致人员损伤的由中标供应商负责，采购人概不负责。 （六）中标供应商在项目实施现场应服从采购人的管理；中标供应商在实施安装完毕后，须按照采购人的要求负责清理施工场地的卫生，涉及费用由中标供应商负责承担。 |
| ★ | 5 |  | 知识产权的归属 | 1、投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用本项目货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的主张，该责任应由投标人承担。 2、采购人在履行合同过程中提供给中标供应商的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于采购人。 3、如果采购人收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，中标供应商在收到采购人通知后，应以采购人名义并在采购人的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿采购人因此发生的费用和遭受的损失。如果中标供应商拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到采购人通知后28日内未作表示，采购人可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用（包括采购人聘请律师应对第三人主张权利的律师费等相关费用）和遭受的损失均应由中标供应商承担。 |
| ★ | 6 |  | 质保期及售后服务要求 | （一）质量保证期（简称“质保期”）为所有货物自交付验收合格之日起1年，若货物原厂商提供的质量保证期优于投标人提供的质量保证期，以原厂商提供的质量保证期为准。质保期内中标供应商对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身维修保养服务。 （二）质量保证期内发生的质量问题，由中标供应商负责免费解决（因采购人使用不当或其他人为因素造成的故障除外）。如货物因自身故障致停用时间累计超过20天时，则质保期在状态恢复正常时重新计算或对故障设备予以重新更换。 （三）任何时候，中标供应商均不能免除因货物本身的缺陷所应负的责任。 （四）质保期内中标供应商提供上门服务，在质保期内设置每周7天×24小时服务专线和长期的技术支持，对采购人的服务通知，中标供应商必须在接报后1小时内响应，24小时内到达现场，3天内处理完毕。若故障规定时间内未能处理完毕的，中标供应商必须提供同等配置的货物给予采购人临时使用或采取应急措施解决，不得影响采购人的正常工作业务。 （五）提供服务热线、货物日常检修、定期巡检、现场支持服务、硬件替换服务等。投标时提供日常检修、定期巡检计划表、售后服务专员（1名）姓名及联系方式并提供本年内任意一个月在投标人缴纳社保作为佐证。 （六）投标人应有长期售后维修服务机构或稳定的维修服务合作伙伴，有完善的售后服务体系，对产品提供终身维修服务。投标人需具备良好的售后服务能力，具备售后服务技术力量，投标时提供包括保修范围、售后服务技术力量（包含但不限于售后服务点、售后服务人员及售后服务电话等）、质保期外的维修服务收费标准、服务响应服务承诺等内容及相关证明材料。 （七）质量保证期内产生的相关费用包含在报价中，投标人报价时需综合考虑。 |
| ★ | 7 |  | 违约责任 | 1、中标供应商提供的货物不符合招标文件、投标文件或合同规定的，采购人有权拒收，并根据不符合要求的货物的合同价格的30%向采购人支付违约金，且须重新提供符合招标文件、投标文件或合同规定的货物，如在规定时间内不能提供的，采购人有权自行购买该货物，费用由中标供应商支付，由此造成采购人的经济损失由中标供应商承担。 2、采购人凡发现中标供应商采用不合格产品的、对采购人认可的清单故意拖延不确认、不按照采购人最终认可的样板及清单进行制作及安装、中标供应商有以次充好行为的，发现以上任何一项均由中标供应商立即更换或由采购人安排其他单位进行制作安装或更换，所产生的费用将按实际发生额从中标供应商的合同款项中扣除，情节严重的采购人有权单方终止合同，并有权要求乙方按合同金额的10%支付违约金，违约金不足以弥补损失的，甲方有权继续追偿。 3、如货物质量缺陷属于中标供应商责任，中标供应商须履行更换或维修义务。4、中标供应商拒绝或拖延履行售后服务义务的，由中标供应商承担相关违约责任，采购人有权拒付合同价款余额（如有），合同价款余额（如有）不足以弥补采购人实际损失的，中标供应商仍应承担赔偿责任。 5、其他违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。 |
| 说明 |  | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |  |  |  |

2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品要求（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 水质污染防治设备 | 云东海片区产业配套完善项目污水处理一体化设备采购 | 批 | 1.00 | 2,147,047.59 | 2,147,047.59 | 工业 | 详见附表一 |

附表一：云东海片区产业配套完善项目污水处理一体化设备采购

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见用第二章采购需求。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

## 第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

#### 一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指佛山市粤创招标代理有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指佛山市三水区云东海街道城建和水务办公室，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得中华人民共和国工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

### 二、须知前附表

| 本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 采购包情况 | 本项目共1个采购包 |
| 2 | 开标方式 | 远程电子开标 |
| 3 | 评标方式 | 现场电子评标 （供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果） |
| 4 | 评标办法 | 采购包1：综合评分法 |
| 5 | 报价形式 | 采购包1：总价 |
| 6 | 报价要求 | 各采购包报价不超过预算总价 |
| 7 | 现场踏勘 | 否 |
| 8 | 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 9 | 投标保证金 | 不收取投标（响应）保证金 投标保证金有效期∶与投标有效期一致。 投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。 |
| 10 | 投标文件要求 | 一、电子投标文件（必须提供）： （1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。 （2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘)0份，加密的电子投标文件与非加密的电子投标文件必须完全一致。 非加密电子版投标文件使用情形: 当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子投标文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版投标文件。 二、纸质投标文件（代理机构自行选择）：（3）纸质投标文件正本0份，纸质投标文件副本0份。纸质投标文件应与电子投标文件一致（递交的纸质文件需密封完好，注明“正本”和“副本”字样，正本和副本分别封装。如果正本与副本不符，应以正本为准。）。纸质投标文件使用情形：当项目采购系统出现故障，无法使用电子投标文件评标时，代理机构可根据云平台发布的通知指引，根据实际情况使用纸质投标文件评标。 在电子投标文件能正常使用的情况下，不得因供应商未提交纸质投标文件而认定供应商投标无效。 |
| 11 | 中标候选供应商推荐家数 | 采购包1：2家 |
| 12 | 中标供应商数量 | 采购包1：1家 |
| 13 | 有效供应商家数 | 采购包1：3家 此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。 |
| 14 | 项目兼投兼中（兼投不兼中）规则 | 无：- |
| 15 | 中标供应商确定方式 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。 |
| 16 | 代理服务费 | 收取。 采购机构代理服务收费标准：以中标金额为计费基准价格，参照《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文和发改价格[2011]534号文规定的“货物类”计算后×68%计取。 |
| 17 | 代理服务费收取方式 | 向中标/成交供应商收取 |
| 18 | 其他 |  |
| 19 | 开标解密时长 | 投标人在开始开标后30分钟内，按照采购文件要求对电子投标文件进行解密。 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 |
| 20 | 专门面向中小企业采购 | 采购包1：面向中小企业，以合同分包形式预留，预留比例：40%。 |

### 三、说明

#### 1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

#### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

#### 4.投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

#### 5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

#### 6.关联企业投标说明

6.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

#### 7.关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

#### 8.纪律与保密事项

8.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

#### 9.语言文字以及度量衡单位

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

#### 10. 现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

### 四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

### 五、投标要求

#### 1.投标登记

投标人应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

#### 2.投标文件的制作

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

#### 3.投标文件的提交

3.1在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

#### 4.投标文件的修改、撤回与撤销

4.1在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

#### 5.投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

#### 6.投标保证金

6.1投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件时，应按投标人须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由佛山市粤创招标代理有限公司代收。具体操作要求详见佛山市粤创招标代理有限公司有关指引，递交事宜请自行咨询佛山市粤创招标代理有限公司；请各投标人在投标文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至佛山市粤创招标代理有限公司，到账情况以开标时佛山市粤创招标代理有限公司查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的投标担保函、投标保证保险函等形式提交投标保证金的，投标担保函或投标保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与投标文件一同递交。

投标人可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理电子保函，电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开标或评标现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

6.2投标保证金的退还：

（1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。

（2）未中标的投标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

（3）中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

备注：但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

6.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；

（3）中标后，无正当理由放弃中标资格；

（4）中标后，无正当理由不与采购人签订合同；

（5）法律法规和招标文件规定的其他情形。

#### 7.投标有效期

7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

#### 8.样品（演示）

8.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

#### 9.除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

9.1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

9.2不符合招标文件中规定的资格要求；

9.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

9.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

### 六、开标、评标和定标

#### 1.开标

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

（3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

#### 2.评审（详见第四章）

#### 3.定标

3.1中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内， 采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)广东省公共资源交易平台（佛山市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/440600/index）、采购代理机构网址（http://www.fsyczb.com/）上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为 1 个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、广东省公共资源交易平台（佛山市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/440600/index）、采购代理机构网址（http://www.fsyczb.com/）上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

### 七、询问、质疑与投诉

#### 1.询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

#### 2.质疑

2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

(1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：黄小姐

电话：0757-86260021

传真：0757-86260021

邮箱：FSSYCZB@126.com

地址：佛山市南海区石龙南路1号嘉邦国金中心2座22楼2208

邮编：528000

#### 3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：佛山市三水区财政局

地 址：佛山市三水区西南街道康乐路2号

电 话：0757-86165650

邮 编：528100

传 真：-

### 八、合同签订和履行

#### 1.合同签订

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

#### 2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

## 第四章 评标

### 一、评标要求

#### 1.评标方法

采购包1(云东海片区产业配套完善项目污水处理一体化设备采购)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

#### 2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得评标。

#### 3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律：

（1）评标情况不得私自外泄，有关信息由佛山市粤创招标代理有限公司统一对外发布。

（2）对佛山市粤创招标代理有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

#### 4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效；

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出；

4.7投标人上传的电子投标文件加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明：在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。同时，项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

#### 5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

#### 6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。

#### 7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。

（5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

### 二.政府采购政策落实

#### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

#### 2.对符合本国产品标准的产品给予价格扣除

依照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《财政部关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）等相关规定。

（1）本国产品标准的适用范围。本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（2）准确界定产品在中国境内生产。本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（3）对本国产品的支持政策。政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（4）认真审查有关证明文件。采购人应当在采购文件中明确对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查的要求，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

#### 3.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

#### 4.价格扣除相关要求

采购包1（云东海片区产业配套完善项目污水处理一体化设备采购）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |  |

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

### 三、评审程序

#### 1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（云东海片区产业配套完善项目污水处理一体化设备采购）：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供《政府采购供应商资格信用承诺函》或投标截止日前6个月内任意1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供《政府采购供应商资格信用承诺函》或2024年度财务报表或提供开户银行出具的资信证明。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供设备和专业技术能力的清单或提供书面声明（格式自拟）。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参照投标（报价）函或《政府采购供应商资格信用承诺函》。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款：根据财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见：“较大数额罚款”认定为200万以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。） |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标函相关承诺要求内容。 |
| 8 | 本采购包不接受联合体投标 | 本采购包不接受联合体投标。 |
| 9 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 本项目为预留份额专门面向中小企业采购，要求合同分包给中小企业，且分包中投标人所提供的货物为中小微企业制造的份额应不少于合同金额的40%。投标人的企业规模以投标人所投货物制造商的企业规模来核定。分包具体要求如下：（1）投标人不属于中小企业的，须将适宜分包的货物分包给中小微企业（中小微企业分担的比例不得低于合同金额的40%，其中小微企业分担比例不得低于合同金额的28%），且分包的货物须全部由中小微企业承接。提交《分包意向协议书》（格式自拟）和《中小企业声明函》。（2）投标人属于中型企业的，须将适宜分包的货物预留给小微企业（小微企业分担的比例不得低于合同金额的28%），且分包的货物须全部由小微企业承接。提交《分包意向协议书》（格式自拟）和《中小企业声明函》。（3）投标人属于小微企业的，是否采取分包不作强制要求。如采取合同分包，则只能分包给小微企业，且分包的货物须全部由小微企业承接。若进行分包，提交《分包意向协议书》（格式自拟）和《中小企业声明函》。若不进行分包，提交《中小企业声明函》。注：①中小微企业须符合本项目采购标的对应的行业划分标准。②监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。③中小微企业以供应商填写的《中小企业声明函》（见投标文件格式）为判定标准，供应商应按要求完整填报《中小企业声明函》的所有信息。残疾人福利性单位以供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式）为判定标准，监狱企业须由供应商提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。④分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。本项目的中小企业划分标准所属行业为：工业。 |

表二符合性审查表：

采购包1（云东海片区产业配套完善项目污水处理一体化设备采购）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函已提交并符合招标文件要求的 | 投标函已提交并符合招标文件要求的。 |
| 2 | 法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（如有）已提交并符合招标文件要求的 | 法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（如有）已提交并符合招标文件要求的 。 |
| 3 | 报价要求 | 投标报价未超过最高限价的。 |
| 4 | 如有报价修正，投标人按规定要求书面确认的 | 如有报价修正，投标人按规定要求书面确认的。 |
| 5 | 投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章的 | 投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章的。 |
| 6 | 实质性要求 | 投标文件满足公开招标文件中标注★号条款的； |
| 7 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 8 | 未含有关法律、法规和招标 文件规定的其他无效情形 | 未含有关法律、法规和招标 文件规定的其他无效情形。 |

#### 2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

#### 3.详细评审

采购包1(云东海片区产业配套完善项目污水处理一体化设备采购):

| 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 分值构成 | 商务部分20.0分 技术部分50.0分 报价得分30.0分 |  |
| 技术部分 | 项目要求分析 (10.0分) | 根据投标人对项目要求分析、对项目服务要求的理解进行评分。 1、对项目要求分析及对项目服务要求的理解准确，完全满足用户需求，得10分； 2、对项目要求分析及对项目服务要求的理解基本准确，基本满足用户需求，得7分； 3、对项目要求分析及对项目服务要求的理解分析欠妥，得4分。 4、未提供不得分。 |
|  | 带▲项重要技术参数响应 (10.0分) | 采购需求书中带“▲”技术参数（共20项）不满足或负偏离的每一项扣0.5分，扣完为止，完全符合或优于的得满分10分。 注：用户需求书中“▲”条款须投标人提供相应佐证材料（如相关资质检测单位出具的检测报告、产品手册）或响应承诺书，佐证材料或响应承诺书需加盖投标单位公章。如投标人未提供相应佐证材料或响应承诺书，按照以上扣分原则进行扣分，扣完为止。 |
|  | 一般条款技术参数响应 (5.0分) | 根据投标人对用户需求书一般技术参数要求响应的情况进行评分： （1）全部无负偏离得满分5分。 （2）负偏离条款总数≤5条的得3分。 （3）6条≤负偏离条款总数≤11条的得1分； （4）负偏离条款总数≥12条的得0分。 【注：技术参数每个最小级别的序号代表一个条款（▲和★条款除外）。】 |
|  | 货物选型、安装实施方案 (10.0分) | 投标人需明确具体的货物选型、安装实施方案。货物选型方案对投标人所提供的主要设备（一体化设备1、一体化设备2、一体化设备3、MBR膜出水泵、空气悬浮风机、潜水搅拌器1、MBR膜组件、出水电磁流量计等）进行技术参数、性能、与设计要求的匹配程度进行描述；安装实施方案包括但不限于施工部署、主要施工方法、施工进度计划、施工安全保障措施、设备安装方案、质量保证措施等。 1、方案完整详细、科学合理、可行性高的，得10分 2、方案基本详细，可行性尚可，得7分 3、方案不够详细科学的，得4分 4、未提供不得分。 |
|  | 设备调试方案 (10.0分) | 投标人需明确具体设备调试方案，设备调试方案包含但不限于调试前准备、实施计划段等内容； 调试准备阶段包括调试前准备、调试进度计划、对项目设计的理解、人员、物料、仪表设备投入计划、调试前人员培训等内容；实施计划阶段包括满足设计要求的污泥驯化方案、满水试验方案、单机、联动试车、试运行方案、工艺调试方案、人员培训计划、试运行检测方案、项目手续、资料（运行操作规程、岗位职责、管理制度等）交接方案等内容。 1、方案细致详尽、具体，可行性高，总体优秀的，得10分； 2、方案基本详细、具体，可行性一般，总体一般的，得7分； 3、方案欠缺，可行性差的，得4分； 4、未提供不得分。 |
|  | 培训及售后服务 (5.0分) | 根据投标人的培训及售后服务方案进行评分： 1、培训及售后服务方案完整完善详细且满足要求得5分； 2、培训及售后服务方案基本完善，基本满足要求，得3分； 3、培训及售后服务方案差的，得1分。 4、未提供不得分。 |
| 商务部分 | 同类项目业绩 (10.0分) | 投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过的同类项目业绩，每提供1个得2分，最高得10分。 注： 1.须提供合同关键页扫描件并加盖投标人公章，合同须能体现项目名称、采购内容、签订时间、双方签订盖章页。2.同类项目指污水处理设备（工程）或污水设备安装（工程）等项目。3.每个业绩需提供以上资料，不提供或提供不全的不得分。 |
|  | 拟投入的技术力量 (10.0分) | 一、项目负责人（1人）：具有环保相关专业中级工程师或以上职称的得5分； 二、项目调试负责人（1人）：具有环保相关专业中级工程师或以上职称的得5分。 注：①须提供拟派人员相关证书及发布招标公告日前一个月（即2026年1月）投标人为其购买社保的证明材料复印件，属分公司人员的需提供分公司为其购买社保的证明材料复印件；②拟派人员须一人一职，不重复计分。 |
| 投标报价 | 投标报价得分 (30.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

#### 4.汇总、排序

采购包1：

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

#### 5.中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

#### 6.其他无效投标的情形：

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 第五章 合同文本

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：云东海片区产业配套完善项目污水处理一体化设备采购

合同编号：

甲    方：佛山市三水区云东海街道城建和水务办公室

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节政府采购合同协议书

## 甲方（全称）：佛山市三水区云东海街道城建和水务办公室

（甲方、受甲方委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方（全称）：                       （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1.项目信息

- 采购项目名称：云东海片区产业配套完善项目污水处理一体化设备采购

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：云东海片区产业配套完善项目污水处理一体化设备采购

采购标的及数量（台/套/个/根/组等）：    详见附件

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：（本合同不涉及）

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

¨否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  þ分散采购

（5）政府采购方式：þ公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：þ是   ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

¨否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：  /

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是       þ否      ¨不涉及

2.合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

þ固定总价¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

þ分期付款：

第1期为(预付款)：支付比例30%，合同签订后，乙方应提交合同价30%的预付款担保。自收到预付款担保之日起，甲方应在30天（乙方若是中小企业则15天内）内向乙方支付合同价的30%作为预付款。

第2期为(进度款)：支付比例50%，按采购项目内容要求将全部货物送达安装现场并安装调试完毕后30天（乙方若是中小企业则15天内）内，甲方向乙方支付合同价的50%。乙方同时申请解除预付款担保。

第3期为(进度款)：支付比例20%，项目验收合格后，乙方提交支付申请后30天（乙方若是中小企业则15天内）内，甲方向乙方付清尾款。

备注：(1)上述款项均不计算利息。乙方应严格按税收政策规定，向项目所在地税务机关缴纳各项税款，在收取款项时，向甲方提供增值税专用发票。(2)因使用的是财政资金,甲方在规定时间内向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续即视为已经按期支付。(3)乙方须提供依法纳税的发票，收款方、出具发票方、合同乙方均必须与乙方名称一致。（4）本项目预付款须专款专用于本项目，不得挪用于其他项目或其他事项,否则属于乙方违约。若因乙方出现挪用预付款的违约行为，甲方有权直接启用预付款保函或在进度款项中予以扣回预付款。由此导致甲方损失的，乙方需赔偿甲方的一切损失。

¨成本补偿：   /

¨绩效激励：   /

3.合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点： 佛山市三水区云东海街道

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    þ否

收取履约保证金形式：           /

收取履约保证金金额：           /

履约担保期限：              /

（4）分期履行要求：              /

（5）风险处置措施和替代方案：     /

4.合同验收

- 验收组织方式：þ自行组织¨委托第三方组织

验收主体：  ①甲方（项目负责人）；②乙方（法定代表人或授权代表）；③其他相关人员。 具体参与人员以甲方最终确认为准

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  þ否

是否邀请专家参加验收：¨是  þ否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  þ否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  þ否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

þ否

验收组织的其他事项：

（一）货物特性：货物为近一年原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依规安全合法使用。

（二）验收方案：验收小组按国家和甲方有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收，验收所需要的一切费用由中标供应商承担。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由中标供应商承担。

（三）验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国家官方标准。上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。

（四）技术资料①交货时，应同时交付产品使用手册、质量检验证书（合格证）等相关资料。②交付验收后，应提供验收报告。 ③售后服务履约验收后，应提供履约验收报告。

（五）验收结果确认：验收完毕由甲方、相关部门及中标供应商在验收报告上签名确认。

（六）凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品在验收时中标供应商必须出具CCC认证证书复印件，并在产品外部加施认证标志作为验收依据之一。

（七）验收人员：①甲方（项目负责人）；②中标供应商（法定代表人或授权代表）； ③其他相关人员。具体参与人员以甲方最终确认为准。

（八）其他要求：1、甲方有权对货物生产及安装调试进行全过程监督，并有权对中标供应商提供的备料单进行抽检，对所有材料的进货单及其质量检验证明文件进行审查，如甲方认为材料存在质量疑问，甲方可随机抽样送质量监督检验机构检验，检测结果合格，甲方承担所有相关的检测费用。检测结果不合格，中标供应商承担所有相关的检测费用，对于无法提供有效进货证明及检验不合格的材料，甲方有权拒绝该材料投入生产，若该材料已投入生产，甲方有权不接受由该材料所生产的货物。对不合格的货物甲方有权拒绝结算付款，中标供应商须更换成合格的货物。 2、在所有货物验收交付前的保管安全责任由中标供应商承担。 3、货物安装定位结束后，由甲方和中标供应商按招标文件要求、中标供应商所供货物的规格和产品标准及我国相关技术规范和技术标准进行联合验收，对质量有争议时视情况进行破坏性抽样检验，检验中被破坏的货物价款由中标供应商承担。若因中标供应商所供货物的原因导致验收不合格，整改费用由中标供应商自行支付。 4、在本合同货物的使用期内，如果发现中标供应商交付的本合同的货物质量、性能和规格与本合同约定不符，或证明其有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料等，甲方有权申请本合同货物安装使用地的检验机构检验，并根据检验证书及质量保证条款向中标供应商提出索赔。在合同履行各个阶段所发生的索赔协商期内，中标供应商应继续履行合同，不得中止。 5、验收时甲方将对货物成品进行抽检，如抽检结果达不到中标供应商承诺的参数标准的，扣罚1万元/项，直接在合同款中扣除，同时中标供应商须无条件更换成符合标准的货物。累计出现5项抽检不达标的，视为中标供应商违约，甲方有权终止合同，并向政府采购监督部门报告，造成的损失由中标供应商承担。

（2）履约验收时间：全部货物安装调试完成后，在符合中华人民共和国相关技术标准的基础上，根据合同的技术标准进行技术验收。

（3）履约验收方式：þ一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：  详见“验收组织的其他事项”

（5）履约验收的内容： 包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况，详见“验收组织的其他事项”

（6）履约验收标准： 验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国家官方标准。上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：þ是  ¨否

（8）履约验收其他事项：

5.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6.合同生效

本合同自本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后，自见证单位盖章见证之日起生效。

7.合同份数

本合同一式柒份，甲方执伍份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：     广东省佛山市三水区

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（甲方、受甲方委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联系人 |  | 联系人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）甲方（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向甲方提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除甲方和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2.合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6.合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同分包

16.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

16.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

17.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

17.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

18. 解决争议的方法

18.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

18.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

18.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

19. 政府采购政策

19.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

19.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

19.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

20. 法律适用

20.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

20.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

21. 通知

21.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

21.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

21.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

21.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

22.合同未尽事项

22.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

22.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | / |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | / |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 1、甲方如对乙方提供的服务有异议时，应在妥善保存证据的同时，向乙方提出书面异议。 2、乙方在接到甲方书面异议后，应在2天内负责处理并函复甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。 3、甲方因违章操作、保管、保养不善等人为原因造成乙方不能正常提供服务，甲方所提出的异议乙方有权不予接受。 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | 详见“技术要求和商务要求” |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | 详见“技术要求和商务要求” |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | 详见“技术要求和商务要求” |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 详见“技术要求和商务要求” |
|  | 指定现场 | 详见“技术要求和商务要求” |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 详见“技术要求和商务要求” |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 详见“技术要求和商务要求” |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 详见“技术要求和商务要求” |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 详见“技术要求和商务要求” |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | 详见“技术要求和商务要求” |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 详见“技术要求和商务要求” |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 详见“技术要求和商务要求” |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 详见“技术要求和商务要求” |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 详见“技术要求和商务要求” |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | 详见“技术要求和商务要求” |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 详见“技术要求和商务要求” |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | 详见“技术要求和商务要求” |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 详见“技术要求和商务要求” |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 详见“技术要求和商务要求” |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | 详见“技术要求和商务要求” |
| 第二节 第18.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼解决。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | / |

## 第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明。

4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：提交投标文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

6. 按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

# 投标文件封面

# （项目名称）

# 投标文件封面

# （正本/副本）

#### 采购计划编号：440607-2026-00197

#### 采购项目编号：JF2026（SS）WZ0006

#### 所投采购包：第 包

#### （投标人名称）

#### 年 月 日

#### 投标文件目录

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、政策适用性说明

五、关于符合本国产品标准的声明函等有关证明文件

六、法定代表人证明书

七、法定代表人授权书

八、投标保证金

九、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

十、资格性审查要求的其他资质证明文件

十一、承诺函

十二、中小企业声明函

十三、监狱企业

十四、残疾人福利性单位声明函

十五、联合体共同投标协议书

十六、投标人业绩情况表

十七、技术和服务要求响应表

十八、商务条件响应表

十九、履约进度计划表

二十、各类证明材料

二十一、采购代理服务费支付承诺书

二十二、需要采购人提供的附加条件

二十三、询问函、质疑函、投诉书格式

二十四、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

二十五、政府采购投标（响应）担保函

二十六、政府采购履约担保函、采购合同履约保险凭证

### 格式一：

#### 投标函

致：佛山市粤创招标代理有限公司

你方组织的“云东海片区产业配套完善项目污水处理一体化设备采购”项目的招标[采购项目编号为：JF2026（SS）WZ0006]，我方愿参与投标。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方确认收到贵方提供的“云东海片区产业配套完善项目污水处理一体化设备采购”项目的招标文件的全部内容。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供全部标的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤销投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标（采购）文件及其澄清、修改文件（如果有）以及投标（响应）文件中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的标的时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标人，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（十）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）投标人未存在《政府采购法实施条例》第十八条第二款规定的情形：

（1）对于除整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务以外的采购项目:即未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（2）对于整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的项目:即未成为本项目除前期整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务以外的其它采购活动中标商(或成交商)；

（3）对于设计施工一体化的项目:即未为本项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方承诺遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

（十三）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，声明如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录；因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满；因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

（十四）如我方中标，将保证投标文件所提供的材料（包括需要年审、继续教育等完成后才能执业的行政许可、人员证书等情形），如果有效期未能覆盖项目（包组）合同履行期的，将提前按规定办理延期手续，确保合同顺利履行。

（十五）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十六）以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十七）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________邮政编码：__________________

电 话：__________________

传 真：__________________电子邮箱：__________________

代表姓名：__________________职 务：__________________

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：__________________

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式二：

#### 开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

| 序号 | 采购项目名称/采购包名称 | 投标报价（元/%） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式三：

#### 分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 品目号 | 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式四：

#### 政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商(开发商) | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环境标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式五：关于符合本国产品标准的声明函等有关证明文件（如适用）

注：

1. 供应商提供本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），在投标文件中出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件；当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供《关于本国产品比例的承诺函》（见下附件3，格式内容仅供参考）

2. 供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照政府采购法律法规规定追究相应责任。

附件1

#### 中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

1. 产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

2. 二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

3. 产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

4. 需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

附件2

#### 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 （产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （产品名称1）的（关键组件）在中国境内生产。 （产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 （产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。 （产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

3. ……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）： __________________

日期： ______ 年 ______ 月 ______ 日

注：

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，"规定比例"栏可不填，下同。

4. 该产品的关键组件要求实施前，"关键组件"栏可不填，下同。

5. 该产品的关键工序要求实施前，"关键工序"栏可不填，下同。

附件3（当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供本承诺函，格式内容仅供参考）

#### 关于本国产品比例的承诺函（如适用）

本公司（单位）郑重承诺，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上。

本公司（单位）对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：__________________

日期：______ 年 ______ 月 ______ 日

附件4

#### 本国产品标准有关证明材料（如适用）

1. 供应商认为需提供的其他资料。

2. 财政部会同有关部门规定的有关证明文件。

### 格式六：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

#### 法定代表人证明书

_____________现任我单位_____________职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：__________________

附：代表人性别：_____年龄：_________ 身份证号码：__________________

注册号码：____________________企业类型：____________________________

经营范围：__________________________

投标人名称（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式七：

#### 法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

#### 法定代表人授权书

致：佛山市粤创招标代理有限公司

本授权书声明：________是注册于 （国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任________职务，有效证件号码：________________。现授权 （姓名、职务） 作为我公司的全权代理人，就“云东海片区产业配套完善项目污水处理一体化设备采购”项目采购[采购项目编号为JF2026（SS）WZ0006]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于________年________月________日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

被授权人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式八：

#### 投标保证金

采购文件要求递交投标保证金的，投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

### 格式九：

#### 提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

### 格式十：

#### 资格性审查要求的其他资质证明文件

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

### 格式十一：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

#### 承诺函

致：佛山市三水区云东海街道城建和水务办公室

对于__________________项目（项目编号：__________________），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议逐条复制采购文件相关条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

.........

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.........

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.........

特此承诺。

供应商名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

### 格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

### 格式十五：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目___________部分，（乙公司全称）负责本项目___________部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额_____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式_____份，随投标文件装订_____份，送采购人_____份，联合体成员各一份；副本一式_____份，联合体成员各执_____份。

甲公司全称：____（盖章）________，乙公司全称：____（盖章）________，……公司全称：____（盖章）________，

____年____月 ____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

### 格式十六：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 投标人业绩情况表

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

### 格式十七：

#### 《技术和服务要求响应表》

| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 采购文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十八：

#### 《商务条件响应表》

| 序号 | 参数性质 | 采购文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。

2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十九：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定___年___月___日 | 签订合同并生效 |  |
| 2 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 3 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 4 | ___月___日—___月___日 | 质保期 |  |

### 格式二十：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 各类证明材料

1.招标文件要求提供的其他资料。

2.投标人认为需提供的其他资料。

### 格式二十一：

#### 采购代理服务费支付承诺书

致：佛山市粤创招标代理有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的云东海片区产业配套完善项目污水处理一体化设备采购招标中获中标（采购项目编号：JF2026（SS）WZ0006），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应佛山市粤创招标代理有限公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；_____________________

投标人法定地址：_____________________

投标人授权代表（签字或盖章）：_____________________

电 话：_____________________

传 真：_____________________

承诺日期：_____________________

### 格式二十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 需要采购人提供的附加条件

| 序号 | 投标人需要采购人提供的附加条件 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

### 格式二十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

#### 询问函

佛山市粤创招标代理有限公司

我单位已登记并准备参与“云东海片区产业配套完善项目污水处理一体化设备采购”项目（采购项目编号：JF2026（SS）WZ0006 ）的投标活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）：_____________________

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____________________

地址/邮编：_____________________

电话/传真：_____________________

日期： 年 月 日

#### 质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：_____________________邮编：_____________________

联系：_____________________联系电话：_____________________

授权代表：_____________________

联系电话：_____________________

地址：_____________________邮编：_____________________

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____________________

质疑项目的编号：_____________________ 包号：_____________________

采购人名称：_____________________

采购文件获取日期：_____________________

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

质疑事项2：_____________________

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：__________________________________________

签字(签章)：_____________________ 公章：_____________________

日期： 年 月 日

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

#### 投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

法定代表人/主要负责人：____________________

联系电话：____________________

授权代表：____________________联系电话：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

被投诉人1：____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

被投诉人2：____________________

……

相关供应商：_____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：____________________

采购项目编号： ____________________包号：____________________

采购人名称：____________________

代理机构名称：____________________

采购文件公告:是/否 公告期限：_____________________

采购结果公告:是/否 公告期限：_____________________

三、质疑基本情况

投诉人于 ____年____月____日,向提出质疑，质疑事项为：_____________________

采购人/代理机构于____年____月____日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

投诉事项2：_____________________

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：________________________

签字(签章)： ________公章________

日期：____年____月____日

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 格式二十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

### 格式二十五：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 政府采购投标（响应）担保函

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于__________（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为__________的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币__________元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_______（公章）_______

联系人：____________________

联系电话：____________________

___年___月___日

### 格式二十六：

#### 政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在__________项目（项目编号为__________以下简称“项目”）的采购中，确定__________为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的___%，数额为__________（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后 30 个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额:

(一)索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章;

(二)索赔通知文件必须同时附有:

1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方;

2.证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。

(三)索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

__________________________________________________。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第 (一)种方式解决:

(一)向我方所在地的人民法院起诉。

(二)提交 此栏空白 仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款:

1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。

2.所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：___________(盖章)

联系地址：_______________

联系电话：_______________

开立日期：___年___月___日

#### 采购合同履约保险凭证

致被保险人__________：

鉴于你方____________（招标方/被保险人）接受投保人____________（投标方）参加____________（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履约保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履约保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币 （￥： 元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自____年___月___日___时起至___年___月___日___时止，共计___天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后 30 个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《_______________________》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：__________(盖章)

地址：__________________

电话：__________________

开立日期：____年__月__日